简要使用指南

仪器设备开放设置

2018年1月版

说明：

仪器设备管理员可以设置自己所管理的仪器设备的开放参数设置；包含测试方式、开放时间、开放控制参数、开放范围等信息。

操作步骤：

- 登录管理系统后，点击主菜单中的“大仪共享”，点击二级菜单“开放管理”下的“设备开放设置”，出现已开放仪器设备列表（图1）；

图1

- 点击“新增开放设置”按钮，出现未开放仪器设备列表（图2），直接双击选择需要开放的仪器设备，或者通过条件搜索找到仪器设备；（注意：首次申请开放仪器设备时，需要经过设备处的仪器设备入网审批，才能实际开放生效。）

图2

- 双击列表中的该仪器设备名称，出现仪器设备的开放设置界面（图3）；

图3

  - 仪器设备开放——基本参数设置

说明：

在“基本设置”中设置仪器设备的基本开放属性，具体参数如图4：

图4

- 测样方式：设置该仪器设备对外共享的测样方式，即自主上机与送样检测2种方式；

自主测样：即由使用者亲自操作使用仪器设备完成实验；

送样检测：即使用者将待检测样品交给仪器设备管理员或机组人员，由仪器设备管理员负责测试工作，并提供实验数据或测试报告给使用者；

任意： 即仪器设备同时支持自主上机模式和支持送样检测模式；

b、审核方式：即设置该仪器设备预约的审核方式；

自动：所有预约该仪器设备的预约由系统自动完成审核，先预约先得；

导师审管理员有最终决定权：该仪器设备预约必须要由使用者导师审核，但管理员可以最终决定预约审批状态，若管理员不审核，则以导师审核为准；

导师管理员必须审：该仪器设备预约必须同时由导师和管理员审批通过才生效；

  - 仪器设备开放——送样检测

在“送样检测”中添加仪器设备的送样检测的开放时间范围与接受样品数量的开放属性。

操作步骤：

- 点击“送样检测设置”右边的“送样参数设置”按钮，弹出“送样参数设置”界面（图5-1、5-2、5-3）。可设置预约提醒消息，可预约日期限制，多行表单，预约模式及范围，预计完成时间、提前预约模式、预计时长等信息。关掉该界面，界面自动保存。

- 预约提醒：在预约时可提醒用户的注意事项及用户须知等。

- 用户只能预约从现在起：多少小时之内的时段，例如240小时，即10天之内的时段，超出10天的日期则不能预约；

- 多行表单：开启多行表单；

- 预约模式：月表模式，可规定到每天并选择时间段，满足电镜类仪器送样的特殊需求；

- 开放范围：仪器开放服务对象范围，针对校内或校外；

图5-1

- 预计完成时间：送样特定参数，让用户选择一个规定的最少工作日来取样；

- 加价加急：若开启，则可以提前处理，加价插队处理；

- 提前预约模式：根据管理的审批习惯设置提前预约模式，满足不同管理员预约审批周期的习惯；解决某些仪器的预约需要提前一定时间审批，以方便机组管理员的准备与安排；固定周即固定每周的周几预约；提前量即提前几个小时预约，（例如提前24小时，即提前1天预约）；每天定点即每天几点预约；

- 每天放出时间：每天放出下一段开放时间的时间段；

- 预计时长：送样检测无法获得实际的使用时间，可以在此参数中设置单样品的平均值；

图5-2

- 预约显示控制：控制前台预约界面希望用户在预约时填写的内容表单；

图5-3

- 点击“送样参数设置”右边的“送样时间”按钮，弹出“送样时间”界面（图6）。

选择送样开放周期的开始时期和结束日期，选择星期几，设置接样时间及每日最多接受的样品数量，点击“确认添加”按钮，保存。也可以输入在开放时间外的排除时段；

图6

- 开放周期设置可叠加计算，满足一定周期内每天不同的开放情况（图7）。

图7

  - 仪器设备开放——自主测样

说明：

仪器设备管理员可以添加仪器设备自主上机的开放时间段；

操作步骤：

- 点击“自主上机设置”右边的“自测参数设置”按钮，弹出“自测参数设置”界面（图8）。

- 开启多天预约：仪器设备预约是否可以跨天；

- 是否必须培训：设置该仪器设备的自主上机使用者是否必须要通过培训，若设置为必须培训，则未培训用户无法预约该仪器，注意：送样不受培训限制；

- 一天内顺序预约：一天内顺序预约指的是按照时间段的划分挨个顺序预约；

- 单次最少预约时间：设置仪器设备预约的最少预约时间段，解决某些仪器准备时间长，使用时间短的开放问题；

- 当天最多预约时间：设置用户预约该仪器设备一次最长连续预约的时间，解决某些仪器设备被学生长时间占用，提高仪器设备的使用人次，优化使用效率；

- 是否断电：设置该仪器设备在使用远程电源控制系统时，是否允许系统在预约结束时强制关闭设备电源，默认为不关闭；

- 是否支持跨天预约：设置该仪器设备是否支持跨天预约，注意：跨天既是指超过当天凌晨零点的预约；

- 课题组限制：所有课题组每周最多预约机时数小时上限，防止同一课题组组员长时间占用该仪器设备；

图8

其他参数同送样参数设置。

- 点击“自测参数设置”右边的“上机时间”按钮，弹出“上机时间”界面。（图9）

选择送样开放周期的开始时期和结束日期，选择星期几，设置上机的时段，点击“确认添加”按钮，保存。也可以输入在开放时间外的排除时段。

图9

- 开放周期设置可叠加计算，满足一定周期内每天不同的开放情况（图10）。

图10

  - 仪器设备开放——开放范围

说明：

管理员和机组负责人可以设置仪器可共享的用户范围，可以设置为校内或者校外，也可以制定学院开放；

操作步骤：

- 勾选右侧的校内或者校外选择框，设置开放范围，如果选择的包含校内，则可以点击“院系”按钮，出现开放的院系的选择界面（图11），选择开放的院级；

图11

- 双击选择的院系名称，完成添加设置（图12）；

图12

  - 仪器设备开放——机组人员

说明：

系统管理员和仪器设备管理员可以为仪器设备添加机组人员；

操作步骤：

- 点击“机组人员”右边的“选择教师”按钮，弹出选择教师的界面（图13）；

图13

- 双击需要增加的教师，点击右边的“增加”按钮，完成添加机组人员，可添加多位机组人员。（图14）

图14

  - 仪器开放——其它设置

说明：

系统管理员和仪器管理员可以为仪器设备开放设置通过培训人员是否允许直接刷卡使用，而无需预约；默认不勾选；

操作步骤：

勾选“允许通过培训的人员直接刷卡使用，而无需预约”，并点击右边的“保存”按钮。（图15）

图15

  - 仪器设备开放——样品扩展属性

说明：

系统管理员和仪器设备管理员可以为仪器设备被预约时，添加需要测试的样品扩展属性；

操作步骤：

点击“添加属性”，弹出“样品扩展属性”页面；（图16）

- 适用范围：设置样品扩展属性适用的范围为送样检测，或者自主测样，或者二者都可以；

- 控件类型：设置样品扩展属性显示的控件类型；

- 控件高度和宽度：设置样品扩展属性控件的高度和宽度为多少像素；

- 控件前缀和后缀：设置样品扩展属性控件的前缀和后缀显示的内容；例如：前缀“注意”等字样；后缀“个”等表示单位的字样；

- 默认值：设置样品扩展属性控件中显示的内容；

设置完成样品扩展属性后点击“保存”按钮。

图16

  - 仪器开放——保存开放设置

设置完成以上参数后，点击“保存”按钮完成该仪器的开放参数设置。